**安庆市第一人民医院一次性使用胰岛素注射笔用针头采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **单位** | **年预计使用量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 一次性使用胰岛素注射笔用针头 | 一、通用性：  ★该注射笔用针头与注射笔配套用于药物（胰岛素，GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂，FSH（卵泡激素）和生长激素）皮下注射，可与市面上所有胰岛素注射笔配套使用。  二、产品型号 规格及主要结构：  1.规格：0.23mm\*4mm(32G\*4mm)或0.25mm\*5mm(31G\*5mm)。  2.组成：针管、连接装置、针管保护内帽、外保护套。  三、技术要求：  1.针管为304不锈钢材料。  2.★针管工艺五切面设计。  3.超薄壁针头设计。  4.一次性使用灭菌包装（y射线灭菌）。  5.连接装置、针管保护内帽、外保护套的材质：聚乙烯、聚丙烯等组成。 | 支 | 50000 | 1.1 | / |