# 货物需求及技术要求

**一、货物需求一览表**

**1包：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 年约使用量 | 采购限价（元） |
| 1 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 1、 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。适用的腹透导管规格：内径2.6毫米-外径5毫米，内径3.5毫米-外径5.1毫米。  2、 材料为纯钛，由两部分组成：钛接头和螺旋帽。钛接头为一个双重密封，鲁尔内锁定接头。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 100 | 410 |
| 2 | 碘液微型盖 | 1、用于腹膜透析病人腹膜透析外接延长短管管口的消毒封堵。  2、碘伏帽由帽壳、帽盖及泡沫塑料组成,帽壳、帽盖为聚乙烯、聚丙烯材料注塑成型,泡沫塑料为聚氨酯。  3、 碘伏帽的内螺纹与腹膜透析延长管出口端的外螺纹应配合良好,封堵严密,不得自行脱落。  4、 细菌菌落总数、真菌菌落总数均应≤100cfu/g,并不得检出致病性化脓菌、大肠杆菌;  5、 泡沫塑料中含聚维酮碘溶液≥0.15ml,聚维酮碘溶液标示量10%,有效碘含量为标示量的8.5%~12%;  6、 对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌的杀灭对数值达到3.00以上。一次性使用。 | 1300 | 1.65 |
| 3 | 医用导管夹 | 1、由夹子主体、闭合口、臂组成。  2、 主要用于腹膜透析换液时夹闭外接管路系统，以确保正确的液体流向。以及夹闭腹膜透析液袋出口端，为管路穿刺接头的插入及拔出提供支撑。 | 30 | 7 |
| 4 | 腹膜透析外接短管 | 腹透时与腹膜透析管连接使用 | 100 | 133 |
| 5 | 腹膜透析管及附件 | 1、适用于急性、慢性腹膜透析  2、规格：直管。长度：42cm左右 | 10 | 442 |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。  2、合同期：二年配送服务。  3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。  4、中标产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；中标产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。  5、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 | | | | |

**2包：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 年约使用量 | 采购限价（元） |
| 1 | 一次性使用硬膜外麻醉导管 | 1、要求采用医用级材料制成，弹性、软硬度适中，管体柔软。  2、打孔选择头端、分阶段或头端与分阶段结合等部位； | 100 | 7 |
| 2 | 活检针 | 由手柄和活检针组成，手柄由树脂和热塑性弹性体构成，活检针由304不锈钢穿刺针和同心套管组成。套管上有厘米刻度标识。规格：16g×16cm。 | 50 | 517 |
| 说明：  1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。  2、合同期：二年配送服务。  3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。  4、中标产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；中标产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。  5、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 | | | | |

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**三、货物质量及售后服务承诺**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准

和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规

定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收

合格后算起。

**四、验收**

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。