## 1.1 D.1 建设项目投标报价汇总表
D.1 建设项目投标报价汇总表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  | 211262.07 |  |  | 1120.67
合计 |  |  | 211262.07 |  |  | 1120.67
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  | 211262.07 |  |  | 1120.67
合计 |  |  | 211262.07 |  |  | 1120.67
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 安装部分
1 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：原配电柜拆除 | 台 |  | 2.000
2 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱AP1 2、规格：详见系统图 3、安装方式：落地式 | 台 |  | 1.000
3 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱AP2 2、规格：详见系统图 3、安装方式：落地式 | 台 |  | 1.000
4 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱AP3 2、规格：详见系统图 3、安装方式：落地式 | 台 |  | 1.000
5 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*300 | m |  | 175.000
6 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*185 | m |  | 5.000
7 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤400 | 个 |  | 2.000
8 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤240 | 个 |  | 4.000
9 | WB030408001001 | 电缆沟揭（盖）盖板 |  | 1、名称：电缆沟揭、盖盖板 | 10m |  | 0.450
10 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：电缆桥架 2、规格：200*100 | m |  | 19.000
11 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、材质：40*4角钢 2、规格：40*20 3、名称：桥架及电缆支撑架 | t |  | 0.032
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | WB030411001001 | 钢索架设 |  | 1、名称：配线钢索架设 2、规格：φ16圆钢 | 10m |  | 0.580
13 | WB030411002001 | 钢索拉紧装置 |  | 1、名称：钢索拉紧装置 | 套 |  | 2.000
14 | ZB030101001001 | 不锈钢包罩 |  | 1、名称：不锈钢包罩 2、规格：150*150mm | m2 |  | 3.600
15 | WB031002005001 | 机械钻孔 |  | 1、名称：机械开孔 | 个 |  | 5.000
16 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：热镀锌接地棒 2、规格：16*2000 | 根 |  | 4.000
17 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、材质：40*4扁铁 | m |  | 36.000
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 | 系统 |  | 1.000
19 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统测试 | 系统 |  | 1.000
分部小计
| 02 | 小土建
20 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1、名称：配电柜砖基础 | m3 |  | 0.100
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、名称：墙面抹灰 | m2 |  | 0.970
22 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、名称：混凝土路面破除 2、规格：150*200mm | m2 |  | 3.000
23 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、运距：业主自定 | m3 |  | 0.600
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、名称：混凝土路面恢复 2、混凝土强度等级：C30 3、厚度：200mm | m2 |  | 3.000
分部小计
| 03 | 措施项目
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.300
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.600
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | AC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.780
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 6.100
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.220
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.600
5 | AF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 9229.45
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 9229.45
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 9229.45
合 计 |  |  |  |  | 9229.45
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.10 J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安庆市第一人民医院孝肃路院区内科楼低压配电房升级改造工程项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 风险系数(%) | 基准单价 |  | 投标单价 | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：1.此表由投标人在投标时自主确定投标单价，其他内容由招标人填写。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。