空心骨钻技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．采用进口电机；

3．转速有650转／分，900转/分两款；

4．扭矩5.0牛顿·米；

5、钻夹头夹持口径0.1-8.0mm。

6、空心通孔直径4.0mm

7．使用免消毒电池；

8．电池电压14.4伏；1800mAh；

9．铝合金外壳；

10．噪声≤40dB；

11．温升≤25℃；

实心骨钻技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．采用进口电机；

3．转速1200转／分；

4．扭矩2.9牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；1800ma；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤40dB；

9．温升≤25℃；