**安庆市第一人民医院介入与血管外科一次性冷冻消融针采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **采购需求（技术参数）** | **数量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 一次性使用无菌冷冻消融针 | 规格≥5种:最小1.3mm外径规格、1.7mm外径规格、2.4mm外径规格、3.34mm外径规格、2.4mm外径规格加长型号，其有效工作长度≥210mm。具备独立测温器包含1.7mm外径规格。 | 1、用于除空腔脏器肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗。2、冷媒采用氩气低温介入进行降温，热媒采用氦气或其他介质进行升温。3、需提供配套使用平台。 | 6根 | 15000 |  |
| 直径不大于1.3mm,长度不小于125mm及直径不大于1.7mm长度不小于155mm的。 | 6根 | 18000 |  |
| 说明：1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。；2、本项目三年预计采购量仅供投标人参考；3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目试剂进入采购人医院SPD管理；4、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。5、供货期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行； |