**体重称参数（电子）**

|  |  |
| --- | --- |
| 最低起称 | 3KG |
| 称重最小分度值 | 0.5KG |
| 身高测量范围 | 70CM-190CM |
| 身高最小分度值 | 0.5CM/0.1CM |
| 承重板面积 | 37.5\*27.5 |
| 尺寸 | 69.5\*27.8\*93.5 |
| 净重 | 6KG |
| 毛重 | 8.5KG |