**安庆市第一人民医院一次性负压采血管一批采购项目**

**采购需求**

**所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求，所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求(如:在平台配送等)。**

**一、采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **技术参数** | **一年预估****使用量** | **单价最高限价（元/个）** |
| 1 | 普通生化管 | 各规格  | 1.规格：公称液体容量：5ml2.添加剂：无3.帽子颜色：白色或红色 4.材质：PET或玻璃 | 400000个 | 0.4 |
| 2 | 血凝管 | 1.规格：公称液体容量：2ml，2.添加剂：3.2%柠檬酸钠+0.2ml柠檬酸钠缓冲液3.帽子颜色：蓝色 4.材质：PET或玻璃 | 80000个 |
| 3 | 血常规管 | 1.规格：公称液体容量：2ml，2.添加剂：EDTA.k23.帽子颜色：紫色 4.材质：PET或玻璃 | 220000个 |
| 4 | 肝素钠管 | 1.规格：公称液体容量：5ml，2.添加剂：肝素钠3.帽子颜色：绿色4.材质：PET或玻璃 | 2000个 |
| 5 | 肝素锂管 | 1.规格：公称液体容量：5ml，2.添加剂：肝素锂3.帽子颜色：绿色 4.材质：PET或玻璃 | 1000个 |
| 6 | 血沉管 | 1.规格：公称液体容量：1.6ml，2.添加剂：3.8%柠檬酸钠+0.32ml柠檬酸钠缓冲液3.帽子颜色：黑色 4.材质：PET或玻璃 | 1000个 |
| 7 | 分离胶/促凝剂管 | 1.规格：公称液体容量：5ml，2.添加剂：分离胶+促凝剂；3.帽子颜色：黄色 4.材质：PET或玻璃 | 37000个 |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。2.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。3.一年预估使用量仅代表医院过去1年使用估量，仅供投标人报价时参考。4.中标人供货价格计算方式如下:最高限价(单价)×中标费率=供货价格(单价)。如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目供货价格(单价)，则按平台限价(单价)×中标费率=供货价格(单价)。供货价格（单价）结果保留两位小数。**本项目采取费率报价模式，最高费率100%。** |