**采购需求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于采购文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**1、下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。**

**2、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **规格** | **单位** | **年度预计使用量** | **单价最高限价 （元）** | **备注** |
| 1 | 清洗液 HITERGENT（抗菌无磷） | 适配我院日立008α全自动生化分析仪 | 5\*100ml | 瓶 | 10 | 1000.00 |  |
| 2 | 清洗液 HICARRYNON （酸） | 500ML | 瓶 | 20 | 1400.00 |  |
| 3 | 清洗液 HIALKALI-D （碱） | 2L | 瓶 | 100 | 800.00 |  |
| 4 | 钾电极（K electrode） |  | 个 | 1 | 4100.00 | 允许进口产品投标，满足要求的国内产品也可参与竞争 |
| 5 | 钠电极（Na electrode）） |  | 个 | 1 | 4100.00 |
| 6 | 氯电极（Cl electrode） |  | 个 | 1 | 4100.00 |
| 7 | 参比电极（REF Electrode） |  | 个 | 1 | 4100.00 |
| 8 | 钠、钾、氯离子浓度检测校准品（离子选择电极法） | 3ML\*5 | 件 | 2 | 900.00 |  |
| 9 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液(离子选择电极法) | 2L | 件 | 35 | 820.00 |  |
| 10 | 样本稀释液 | 2L | 件 | 15 | 920.00 |  |
| 11 | 钠、钾、氯离子浓度检测参比电极液(离子选择电极法) | 500ML | 件 | 35 | 1250.00 |  |
| 12 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液（离子选择电极法）LOW | 10ml\*3 | 件 | 4 | 620.00 |  |
| 13 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液（离子选择电极法）HIGH | 10ml\*3 | 件 | 4 | 620.00 |  |
| 14 | 清洗液（ISE N） | 5\*100ML | 件 | 5 | 1400.00 |  |
| 15 | 卤素灯（50W） |  | 个 | 5 | 4800.00 | 允许进口产品投标，满足要求的国内产品也可参与竞争 |
| 16 | 008反应杯 |  | 件 | 1 | 6900.00 |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2.提供投标产品与配套机型使用的三年质保、维保服务。（在投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章）  3.预估使用量仅供投标人报价时参考，按实结算；  4.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目试剂进入采购人医院SPD管理（费率1.4%）；  5.服务期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行；  6.中标人供货价格计算方式如下：单价最高限价（单价）×中标费率=供货价格（单价）。如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目供货价格（单价），则按平台限价（单价）×中标费率=供货价格（单价）。供货价格（单价）结果保留两位小数。  7.所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。  8.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。  9.投标人应按照采购文件要求提供证明材料。若投标提供了采购文件未要求的证明材料，评标委员会将不予评审。  10.投标人提供的证明材料须清晰的反映评审内容，如因材料模糊不清，导致评标委员会无法辨认的，评标委员会可以不予认可，一切后果由投标人自行承担。  **11.本项目最高投标费率：100%，投标费率高于最高投标费率为无效报价，按废标处理。** | | | | | | | |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保证投标产品的质量，其供货时剩余有效期时间不得少于有效期的2/3。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

**三、服务期**

自合同执行日起一年或采购费用总额达到年度总中标价（预算金额\*中标费率）时，两者以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。本项目采用“1+1+1”模式，服务期满经采购人年度考核合格（考核评分在85分及以上），并经双方协商一致可续签2次合同（一年一签）。

**四、供货及售后要求**

1.中标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。  
**六、付款方式**

合同签订后按甲方计划要求分批供货，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。

**七、考核指标**

|  |  |
| --- | --- |
| **医用试剂年度服务期考核指标（85分及以上合格）** | |
| 产品品质保证能力：30 | ①签订供应商服务承诺书、购销廉洁承诺书，未签订扣5分； ②产品发生质量问题一次扣5分； ③未按照医院要求提供产品检验报告、随货同行或提供的批检报告与实物不符或批检报告未加盖供应商的印章等，发生一次扣2分。 |
| 产品的资质证件：25 | 提供合格的供应商、生产企业以及产品的资质，包括供应商年检内的营业执照、生产厂家有效期内的生产许可证、有效期内的产品注册证（备案文件）等。一项不合格扣5分。 |
| 供货情况：20 | ①未按照采购员提出的供货时间送货，发生一次扣2分； ②供应商应按采购员通知的产品名称、规格型号、数量供货。多送、少送均视为未按要求送货，发生一次扣2分。 |
| 服务情况：25 | ①库房验货需要退货、换货，供应商未按库房要求及时办理的，发生一次扣5分； ②供应商未按医院的要求开具送货单、票据的，发生一次扣5分； ③所有产品都必须送达库房，并按要求摆放整齐，违反一次扣5分； ④因使用产品导致可疑医疗器械不良事件、医疗纠纷等，供应商应按医院通知的时间到院处理，若供应商不能积极配合妥善处理的，发生一次扣10分。 |