器械柜参数

1.规格：1100×450×1800mm ；材质：采用SUS304优质不锈钢

2.器械柜分为上、下两部分；

3.器械柜的上部为玻璃双开门，内有两层活动隔板（可上下调节高度，可拆卸，每层空间自由设定，方便储物）；下部为不锈钢双开门，内有一层活动隔板（可上下调节高度，可拆卸，每层空间自由设定，方便储物）；

4.器械柜的围板、顶板和底板厚1.0mm，其余板厚0.8mm；

5.器械柜采用明拉手，具有外型美观、手感舒适、坚固耐用和开启方便等优点；

6.器械柜采用优质锁具，具有安全不互开、使用灵活和存储更安全等优点；

7.器械柜采用全不锈钢结构；面板采用全封闭复合工艺制作，内折边、无刃口，安全可靠；门板加强结构，坚固耐用；底部横梁加固；层板采用加强设计,内部结构紧密，边角圆润光滑；

8.器械柜的底部安装有四个支撑脚，可微调高度，使器械柜放置平稳；

9.器械柜采用不锈钢氩弧焊机器人焊接方式，无断丝毛刺；

10.器械柜采用数控激光切割和数控折弯等先进的加工工艺，确保器械柜的产品质量。