采购需求

| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 规格 | 单位 | 预计3年采购量 | 拟采购单价最高限价（元） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声隔离透声膜 | 1.医疗器械类别:第二类医疗器械。 2.产品隔离膜单层厚度≥70 微米，产品拉力达9牛/平方厘米。 3.隔离膜带润滑油。 4.配有手持固定环:安装套体时不接触套体，不污染套体达到无菌操作标准，保护患者安全。 ★5.需提供透声率检测报告，透声性能探测深度高于160mm。 | 各规格 | 个 | 24000 | 3.4 | 工业 |  |