安庆市第一人民医院PTCD经皮穿刺套件采购项目采购需求

| 序号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数） | 规格 | 单价限价/元 | 单位 | 三年预计使用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮导入器 | 1.扩张器：6F，穿刺针：21G、22G； 2.适用于放射介入引导下经皮肝穿刺胆道引流术(PTCD)。包含：穿刺针（21G/22G可选，菱口/斜口可选），同轴扩张器（头端超清铂金显影环），导丝（匹配21G/22G穿刺针的小弯头导丝）。无菌成套包装。 | 各规格 | 1000 | 套 | 150 |  |
| 2 | 胆道引流导管 | 1.外引流管：导管外径：7F、8.5F、10F，导管长度：25cm、30cm。适用于放射介入引导下经皮肝穿刺胆道引流术(PTCD)。引流管头端形状包括Q型和猪尾型，带有亲水涂层，配备定位显影环，具备多角度侧孔。管体超弹抗折耐挤压，扭转720°不打折。无菌成套包装； 2.内外引流管：导管外径：8.5F、10F，导管长度：40cm。适用于放射介入引导下经皮肝穿刺胆道引流术(PTCD)。引流管头端形状包括Q型和猪尾型，带有亲水涂层，配备定位显影环，具备多角度侧孔。管体超弹抗折耐挤压，扭转720°不打折。无菌成套包装。 | 各规格 | 1000 | 根 | 60 |  |
| 说明： 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货； 2、标★项需在投标时提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书或已标明的证明材料）予以证明，未提供或提供的不符合参数要求的按无效标处理。如投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书； 3、本项目预计采购量仅供投标人参考； 4、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目进入采购人医院SPD管理（费率：1.4%）； 5、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应； 6、供货期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 |  |  |  |  |  |  |  |