种植手机头技术参数

1、减速比：20:1

2、最高扭矩：80N •cm

3、转速范围：10-2000 min-1

4、换针方式：按钮式

5、注水冷却方式：具备外部和内部两种注水冷却

6、清洗和消毒：可用热消毒器清洗和消毒处理

7、灭菌：可进行不超过135℃的高温高压灭菌处理