- 病理组织漂烘仪参数

1.烘片箱可容纳3个常规染色架

★2.烤片槽实际排列玻片60片，烤片槽间温度均匀无温差.

★3.达到设定温度时间：＜15分钟

4.高亮LED数码显示屏,轻触键盘

★5.智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高

6.工作程序剩余时间提醒功能.

7.定时开机功能

8.功率：500W

9电源：220VAC±10%,50/60HZ

★10.温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃

11.外形尺寸：550*340*180mm（长*宽*高）