多功能医用创口冲洗机参数

1.用于冲洗伤口使用

2.要求便于安装，输入功率≥2200va，清水流量：350ml/min～1000ml/min，配备伤口冲洗池，冲洗池规格符合狂犬病预防暴露处置门诊要求

3.机器内置过滤器(在机器内部非外接）、可以调节出水流量和压力、工作模式应至少包含自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水冲洗三种工作模式。

4.机器显示屏支持触摸操作，冲洗手柄配置可拆卸防溅罩，方便消毒

★5.设备使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节，有自带清洗水加热功能(非外接热水源)，清水温度范围28~36度，可以调节出水温度。

- ★6.有打印处置记录单的功能，记录单能长期保存(打印机本机自带，非外接)

★7.仪器要有与之配套的保险公告，为规避医疗纠纷风险，一旦免疫失败，生产厂家有为医疗机构、患者提供保险的能力，理赔额度≥100万(保障处置流程；保险公告及实际赔付案例，签订合同时提供证明）。