移动排烟机参数

单头4台

- 功率：350W（单头）

- 负压：4000Pa

- 负载风量：大于450平方米/小时

- 过滤精度：可达0.3µm 99.7%

- 运行噪音：0-60dB(A)

- 机器尺寸：L415*W275*H700mm

- 机器重量：22KG

- 进风尺寸：75mm

- 产品适用悬灸，温针灸，2-4根艾柱的盒灸，葫芦灸等；内置四层滤芯，十档调速，滤芯堵塞报警，采用直流无刷离心风机。

- 双头1台

- 功率：350W（双头）

- 负压：4000Pa

- 负载风量：2*250平方米/小时

- 过滤精度：可达0.3µm 99.7%

- 运行噪音：0-60dB(A)

- 机器尺寸：L415*W275*H700mm

- 机器重量：22KG

- 进风尺寸：2*75mm

- 产品适用悬灸，温针灸，2-4根艾柱的盒灸，葫芦灸等；内置四层滤芯，十档调速，滤芯堵塞报警，采用直流无刷离心风机。

- 小功率1台

- 功率：280W

- 负压：4000Pa

- 负载风量：大于400平方米/小时

- 过滤精度：可达0.3µm 99.7%

- 运行噪音：0-60dB(A)

- 机器尺寸：L415*W275*H700mm

- 机器重量：22KG

- 进风尺寸：75mm

9.产品适用悬灸，温针灸，2-4根艾柱的盒灸，葫芦灸等；内置四层滤芯，十档调速，滤芯堵塞报警，采用直流无刷离心风机。