采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能医用创口冲洗机 | ★1.提供国家二类医疗器械许可证； 2.用于冲洗伤口使用，适用于我院动物致伤门诊安装尺寸要求，内置过滤器(在机器内部非外接）； 3.可选配同厂家的犬伤管理软件(承诺签订合同时提供证明）； ★4.有打印处置记录单的功能，记录单能长期保存(打印机本机自带，非外接)； ★5.设备使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节； 6.显示屏支持触摸操作，输入功率≥2200VA，可以调节出水流量和压力，工作模式：应至少包含自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水冲洗三种工作模式； ★7.有自带清洗水加热功能(非外接热水源)，清水温度范围28~36度，可以调节出水温度； 8.冲洗手柄配置可拆卸防溅罩，方便消毒； 9.配备伤口冲洗池，冲洗池规格符合狂犬病预防暴露处置门诊要求； 10.仪器要有与之配套的保险公告，为规避医疗纠纷风险，一旦免疫失败，生产厂家有为医疗机构、患者提供保险的能力，理赔额度≥100万(保障处置流程；保险公告及实际赔付案例，签订合同时提供证明）。 | / | 台 | 1 | 26000 | 国产 |
| 2 | 无菌液体伤口敷料 | - 1.国家二类械字号产品，冲洗型，用于咬伤和抓伤； - 2.酸碱度：溶液pH值应在8.0~9.0之间； 3.产品经过湿热灭菌后无菌提供； 4.产品含有表面活性剂成分； 5.相对密度为1.01±1%； 6.产品为无色至淡黄色透明液体，无悬浮物，无自然分层； 7.溶液重金属总含量不大于1μg/mL； 8.在培养皿表面应形成一层保护膜。 | 250ml/袋 | 袋 | 300 | 80 | 如规格不是250ml/袋，按照1袋250ml同比例计算转化。 |
| 说明： - 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货； 2、标★项技术参数须提供相关技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明； 3、如投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书； 4、本项目配套耗材使用量为3年预计采购量，仅供投标人参考，实际以采购人需求为准。 |  |  |  |  |  |  |  |