体质辨识仪技术参数

- 计算机配置：CPU：≥i5 ；内存：≥16G；固态硬盘：≥256G；显示器：≥21.5英寸。

- 符合国家中医药管理局颁布的中医体质量表中的66项问题采集信息，提供五态人格体质辨识，支持《中医体质分类与判定》标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。

- 成年人九种体质、儿童七种体质，调理养生方案，可单独查看或打印。

- 软件具有孕产妇（孕前、产前、产后）和慢性病（高血压、二类糖尿病、冠心病、脑卒中等）分别进行中医药健康管理指导。

- 提供养生指导一一四季养生，对不同体质的人在一年四季的各个时段进行科学的养生指导服务。有完善的用户权限管理功能和密码机制，管理员有权设置不同操作人员的权限。

- 系统有数据库功能（保存客户数据，支持时间、姓名、测评人、报告单号等各种查询）。系统具有统计功能（根据需求有：年龄统计、测试时间统计、性别统计、体质类型统计等）。

- 中医老年人九种体质类型和儿童七种体质类型柱状图显示，简洁易懂。

- 可选配身份证阅读器，可刷卡自动录入居民身份信息，免费支持医院HIS等软件接口通讯。

- 附有中药介绍，包括常用中药材、中药性能、中药配伍、中药分类、中药服用禁忌及中药煎煮注意事项等。

- 符合中华中药医学会颁发的《中医体质分类与判定》ZYYXH/T157-2009标准。

- 设备可链接公众号进行移动端报告查询，可链接其他开放接口。

- 可对接《全球智慧中医大数据平台》。

- 产品全流程技术符合《中医AI辅助诊疗系统技术要求》标准。

- 备注：三年质保。