- 宫腔镜冷刀手术器械技术参数

- 剪头部张开度应不小于30°；

- 钳头张开角：张开度应不小于45º；

- 器械工作长度≥360mm；

- 采用YY/T0294.1-2005中C号钢。

- 手术器械需匹配科室现有科迈森宫腔镜。

| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宫腔镜冷刀器械 | 直剪刀（单开） | 把 | 1 |
|  | 弯剪刀 | 把 | 1 |
|  | 钩剪刀 | 把 | 1 |
|  | 活检钳（勺状） | 把 | 2 |
|  | 大型抓钳（鼠齿） | 把 | 1 |
|  | 弯分离钳 | 把 | 2 |
|  | 球型电极II | 把 | 2 |